**Section 611.TABLE H CT Values (mg·min/ℓ) for Cryptosporidium Inactivation by Chlorine Dioxide**

|  |  |
| --- | --- |
| Log Credit | Water Temperature (°C) |
| ≤ 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 0.25 | 159 | 153 | 140 | 128 | 107 | 90 | 69 | 45 | 29 | 19 | 12 |
| 0.5 | 319 | 305 | 279 | 256 | 214 | 180 | 138 | 89 | 58 | 38 | 24 |
| 1.0 | 637 | 610 | 558 | 511 | 429 | 360 | 277 | 179 | 116 | 75 | 49 |
| 1.5 | 956 | 915 | 838 | 767 | 643 | 539 | 415 | 268 | 174 | 113 | 73 |
| 2.0 | 1275 | 1220 | 1117 | 1023 | 858 | 719 | 553 | 357 | 232 | 150 | 98 |
| 2.5 | 1594 | 1525 | 1396 | 1278 | 1072 | 899 | 691 | 447 | 289 | 188 | 122 |
| 3.0 | 1912 | 1830 | 1675 | 1534 | 1286 | 1079 | 830 | 536 | 347 | 226 | 147 |

A supplier may use the following equation to determine log credit between the indicated values:

Log credit = (0.001506 × (1.09116)Temp(in °C))× CT

BOARD NOTE: Derived from the table at 40 CFR 141.720(b)(1) (2012).

(Source: Amended at 37 Ill. Reg. 1978, effective February 4, 2013)