**Section 732.APPENDIX C Backfill Volumes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume of Tank in Gallons | Maximum amount of backfill material to be removed: | Maximum amount of backfill material to be replaced: |
|  | Cubic yards |  | Cubic yards |  |
| < 285 | 54 |  | 56 |  |
| 285 to 299 | 55 |  | 57 |  |
| 300 to 559 | 56 |  | 58 |  |
| 560 to 999 | 67 |  | 70 |  |
| 1000 to 1049 | 81 |  | 87 |  |
| 1050 to 1149 | 89 |  | 96 |  |
| 1150 to 1999 | 94 |  | 101 |  |
| 2000 to 2499 | 112 |  | 124 |  |
| 2500 to 2999 | 128 |  | 143 |  |
| 3000 to 3999 | 143 |  | 161 |  |
| 4000 to 4999 | 175 |  | 198 |  |
| 5000 to 5999 | 189 |  | 219 |  |
| 6000 to 7499 | 198 |  | 235 |  |
| 7500 to 8299 | 206 |  | 250 |  |
| 8300 to 9999 | 219 |  | 268 |  |
| 10,000 to 11,999 | 252 |  | 312 |  |
| 12,000 to 14,999 | 286 |  | 357 |  |
| >15,000 | 345 |  | 420 |  |

A conversion factor of 1.5 tons per cubic yard must be used to convert tons to cubic yards.

(Source: Amended at 30 Ill. Reg. 4928, effective March 1, 2006)